## Slide 1: AE simulator.xlsm

## Slide 2: Default Gamma
讓使用者把Code上貼到excel內的gamma
要看詳細excel 開啟 excel 按鈕 跳出 excel
預設 (gamma)_2 先隱藏 (還未決定是否採用)
讓使用者把Code上貼到excel內的gamma_2
讓使用者輸入的部分 (input)
(gamma)
(gamma)_2
Excel 分頁
開啟excel按鈕
按鈕
顯示gamma_2與LSB
展開gamma_2、LSB按鈕

## Slide 3: LSB分頁
復驗
讓使用者輸入的部分 (input)
顯示的部分 (output)

## Slide 4: Color chart分頁
復驗
讓使用者輸入的部分 (input)
顯示的部分 (output)
19格
20格
加一個復驗的 title 方便使用者理解

## Slide 5: Gamma 計算
加上before after的小標題部分欄位標題加上Y，例如:target Y
Load照片進去自動偵測Y，load照片按鈕
Δlightness 改 ΔY 、Criteria前加上ΔY
畫出target gamma 跟 final gamma圖
按鈕呼叫excel (gamma細節調整可以去excel調整)
按鈕“Export data to excel & Open excel”設置防呆，如果使用者沒有Load ref photo、Load Ori photo、輸入初始gamma，就無法按按鈕且按鈕底色顏色較淡，使用者三個input都用完按鈕底色顏色變深
before
after
Y
ΔY Criteria
Chart: 
Y
Y
Load
ref photo
Load ori photo
Load final photo
Export data to excel & Open excel
Reload excel data
Notes: 參數位置: Excel 中的 Step chart 分頁 黃色: 使用者輸入
綠色: 顯示數值
藍色/圖樣: 按鈕

## Slide 6
stepChart (計算 Gamma)
verifyStepChart (復驗 Gamma)
before
after
Load
ref photo
Load
ref photo
Load final photo
Open excel
輸入初始 gamma
規劃求解後 gamma
Original Y
ΔY
target Y
final Y
ΔY
ΔY Criteria
Color summary (target/original) | Target/ final
Y error abs avg
AE
Gamma
Contrast ratio
Gamma 計算
stepChart (計算 Gamma)
目標 拍攝 step chart 調整gamma
操作 (1)輸入初始資料: 將before的參數和照片填入後點下方 ”Export data to excel & Open excel” 按鈕
(2)規劃求解:
到 excel 上執行、微調規劃求解
執行完規劃求解後回到此UI點下” Reload excel data ”按鈕刷新UI看after區塊的資料
重複步驟(2)直到調整完畢，將規劃求解後的gamma貼到code上
Export data to excel & Open excel
Reload excel data
設置防呆，如果使用者沒有Load ref photo、Load Ori photo、輸入初始gamma，就無法按按鈕且按鈕底色顏色較淡，使用者三個input都用完按鈕底色顏色變深

## Slide 7: Gamma 復驗
ΔY Criteria
部分欄位標題加上Y，例如:target Y
Δlightness 改 ΔY
Criteria前加上ΔY
Compute 按鈕，把target 跟實拍Y 數值傳到excel 執行運算並顯示excel Δlightness值
Y
Load verified photo
Y
Y
Load
ref photo
compute
Notes: 參數位置: Excel 中的 Step chart 分頁
黃色: 使用者輸入
綠色: 顯示數值
藍色/圖樣: 按鈕

## Slide 8
stepChart (計算 Gamma)
verifyStepChart (復驗 Gamma)
Gamma 計算
stepChart (計算 Gamma)
verifyStepChart (復驗 Gamma)
Load
ref photo
Load
verified photo
target Y
verified Y
ΔY
ΔY Criteria
目標 拍攝 step chart 復驗gamma
操作 (1)選擇參考機與復驗照片
(2)點選 compute 檢查拍攝出的亮度差
compute